## Лист1
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения к электрическим сетям
общества с ограниченной ответственностью "Национальная электросетевая компания" по состоянию на апрель
2015 года
№ п/п | Наименование центра питания | Уровни напряжения центра питания, кВ | Текущий резерв максимальной мощности для присоединения потребителей, МВт
|  |  | С учётом присоединённых потребителей | С учётом поданных заявок на ТП и выданных технических условий
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | БКТП №14 ООО "Козловский Молочный Завод" | 10/0,4 | 0 | 0
2 | КТП СПРК "Киря" | 10/0,4 | 0 | 0
3 | ТП ООО "Зодчий Лидер" | 10/0,4 | 0 | 0
4 | ТП-91 ОАО "БОН" | 6/0,4 | 0 | 0
5 | РУ-6 кВ ПАО "Завод Электроприбор" | 6/0,4 | 0 | 0
6 | ТП ООО "Зодчий" | 10/0,4 | 0 | 0
7 | ЗТП №1, 2 "Зодчий - Стиль" | 10/0,4 | 0 | 0
8 | ЗТП № 4 "Зодчий - Центр" | 10/0,4 | 0 | 0
9 | ТП -218, 245, 251, 257 ООО "Чебоксарская макаронно-кондитерскаяфабрика "Вавилон" | 6/0,4 | 0 | 0
10 | ПС "Северная" ООО "Гидромеханизация" | 10/0,4 | 0 | 0
11 | ТП ООО "Завод ЖБИ №1" | 10/0,4 | 0 | 0
12 | ТП ОАО "Снабресурсы" | 6/0,4 | 0 | 0
13 | РУ-10 кВ ЧПАТП "Чувашавтотранс" | 10/0,4 | 0 | 0
14 | КТПН №113 НПАТП - филиал ГУП ЧР "Чувашавтранс" | 10/0,4 | 0 | 0
15 | ТП 1,2,3,4,5,6,7,8 ООО "Птицефабрика Акашевская" | 10/0,4 | 0 | 0
16 | Подстанция ООО "Ишлейский завод высовольтной аппаратуры" | 6/0,4 | 0 | 0